## Målere
Målere i PH Metropol: El, vand og varme
Id | Energiform | Målertype | Leverandør | Sted | Bygning | RumNr | Billednavn | Billede | Plannavn | Plan
27 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | HAR | I | I083 | HAR.I083.EL | HAR.I083.EL | HAR_stueplan.pdf | HAR_stueplan.pdf
62 | Vand | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | HAR | I | IK12 | HAR.IK12.Vand | HAR.IK12.Vand | HAR_kælder.pdf | HAR_kælder.pdf
70 | Varme | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | HAR | I | IK40 | HAR.IK40.Varme | HAR.IK40.Varme | HAR_kælder.pdf | HAR_kælder.pdf
5 | Varme | Fjernaflæst hovedmåler | Frb. Forsyning | KRO | B | BK13 | KRO.BK13.Varme | KRO.BK13.Varme | KRO_kaelder.pdf | KRO_kaelder.pdf
55 | El | Fjernaflæst hovedmåler | Dong | KRO | B | BK04 | KRO.BK04.El | KRO.BK04.El | KRO_kaelder.pdf | KRO_kaelder.pdf
56 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | KRO | D | D013 | KRO.D013.EL | KRO.D013.EL | KRO_stueplan.pdf | KRO_stueplan.pdf
89 | Vand | Fjernaflæst hovedmåler | Frb. Forsyning | KRO | C | C016 | KRO.C016.Vand | KRO.C016.Vand | KRO_stueplan.pdf | KRO_stueplan.pdf
1 | El | Fjernaflæst hovedmåler | Dong | NYE | A | AK17 | NYE.AK17.EL | NYE.AK17.EL | NYE_kaelder.pdf | NYE_kaelder.pdf
2 | El | Fjernaflæst hovedmåler | Dong | NYE | B | BK15 | NYE.BK15.EL | NYE.BK15.EL | NYE_kaelder.pdf | NYE_kaelder.pdf
6 | Varme | Fjernaflæst hovedmåler | Frb. Forsyning | NYE | A | AK30 | NYE.AK30.Varme | NYE.AK30.Varme | NYE_kaelder.pdf | NYE_kaelder.pdf
88 | Vand | Fjernaflæst hovedmåler | Frb. Forsyning | NYE | A | AK16 | NYE.AK16.Vand | NYE.AK16.Vand | NYE_kaelder.pdf | NYE_kaelder.pdf
13 | El | Fjernaflæst hovedmåler | Dong | SIG | A | AK79 | SIG.AK03.EL | SIG.AK03.EL | SIG_kaelder.pdf | SIG_kaelder.pdf
51 | El | Fjernaflæst hovedmåler | Dong | SIG | C | C056 | SIG.C056.EL | SIG.C056.EL | SIG_stueplan.pdf | SIG_stueplan.pdf
52 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | SIG | C | C015 | SIG.C015.EL | SIG.C015.EL | SIG_stueplan.pdf | SIG_stueplan.pdf
91 | El | Fjernaflæst hovedmåler | Dong | SIG | H | H005 | SIG.H005.EL | SIG.H005.EL | SIG_stueplan.pdf | SIG_stueplan.pdf
11 | Vand | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | SIG | F | FK34c | SIG.FK34c.VAND | SIG.FK34c.VAND | SIG_kaelder.pdf | SIG_kaelder.pdf
82 | vand | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | SIG | A | AK78 | SIG.AK78.Vand | SIG.AK78.Vand | SIG_kaelder.pdf | SIG_kaelder.pdf
66 | Varme | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | SIG | A | AK78 | SIG.AK78.Varme | SIG.AK78.Varme | SIG_kaelder.pdf | SIG_kaelder.pdf
81 | varme | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | SIG | F | FK39 | SIG.FK39.Varme | SIG.FK39.Varme | SIG_kaelder.pdf | SIG_kaelder.pdf
78 | Varme | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | T18 | A | AK72 | T18.AK72.Varme | T18.AK72.Varme | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf
79 | Vand | Bimåler |  | T18 | A | AK59 | T18.AK59.vand | T18.AK59.vand | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf
80 | Vand | Bimåler |  | T18 | C | CK45 | T18.CK45.vand | T18.CK45.vand | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf
82 | El | Fjernaflæst hovedmåler | Dong | T18 | A | AK45a | T18.AK45a.EL | T18.AK45a.EL | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf
83 | Varme | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | T18 | C | CK11a | T18.CK11a.Varme | T18.CK11a.Varme | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf
84 | Vand | Bimåler |  | T18 | D | Dk50b | T18.DK50a.vand | T18.DK50a.vand | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf
85 | Varme | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | T18 | D | DK15 | T18.DK15.Varme | T18.DK15.Varme | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf
92 | El | Fjernaflæst hovedmåler | Dong | T18 | B | B028 | T18.B018.EL | T18.B018.EL | T18_stueplan.pdf | T18_stueplan.pdf
93 | Vand | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | T18 | B | BK12 | T18.BK12.Vand | T18.BK12.Vand | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf
94 | Vand | Bimåler |  | T18 | B | BK12 | T18.BK12.Vand2 | T18.BK12.Vand2 | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf
25 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | B | BK11 | T86.BK11.EL1 | T86.BK11.EL1 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
30 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | B | BK11 | T86.BK11.EL2 | T86.BK11.EL2 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
31 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | B | BK11 | T86.BK11.EL3 | T86.BK11.EL3 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
32 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | B | BK11 | T86.BK11.EL4 | T86.BK11.EL4 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
33 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | B | BK11 | T86.BK11.EL5 | T86.BK11.EL5 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
34 | El | Fjernaflæst hovedmåler | Dong | T86 | B | BK11 | T86.BK11.EL6 | T86.BK11.EL6 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
35 | El | Fjernaflæst hovedmåler | Dong | T86 | B | BK11 | T86.BK11.EL7 | T86.BK11.EL7 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
36 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | B | B446b | T86.B446b.EL | T86.B446b.EL | T86_4._sal.pdf | T86_4._sal.pdf
39 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | B | B411 | T86.B411.EL | T86.B411.EL | T86_4._sal.pdf | T86_4._sal.pdf
40 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | A | AK11 | T86.AK01.EL1 | T86.AK01.EL1 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
41 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | A | AK11 | T86.AK01.EL2 | T86.AK01.EL2 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
46 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | A | AK11 | T86.AK01.EL3 | T86.AK01.EL3 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
47 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | A | AK11 | T86.AK01.EL4 | T86.AK01.EL4 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
48 | El | Selvaflæst hovedmåler | Dong | T86 | A | AK11 | T86.AK01.EL5 | T86.AK01.EL5 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
49 | Varme | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | T86 | A | AK20 | T86.AK20.Varme1 | T86.AK20.Varme1 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
71 | Varme | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | T86 | C | CK27 | T86.CK27.Varme | T86.CK27.Varme | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
72 | Vand | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | T86 | K | Kontakt HOFOR ang. måler nr. | T86.CK30.Vand | T86.CK30.Vand | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
73 | Vand | Bimåler | HOFOR | T86 | C | CK27 | T86.CK27.Vand | T86.CK27.Vand | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
75 | Varme | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | T86 | A | AK20 | T86.AK20.Varme2 | T86.AK20.Varme2 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
76 | Varme | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | T86 | B | BK17 | T86.BK17.Varme | T86.BK17.Varme | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
77 | Vand | Fjernaflæst hovedmåler | HOFOR | T86 | A | AK20 | T86.AK20.Vand1 | T86.AK20.Vand1 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
86 | Vand | Bimåler | HOFOR | T86 | A | AK20 | T86.AK20.Vand2 | T86.AK20.Vand2 | T86_kaelder.pdf | T86_kaelder.pdf
95 | El | Bimåler |  | T18 | A | AK45a | Mangler | Mangler | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf
96 | El | Bimåler |  | T18 | A | AK45a | Mangler | Mangler | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf
97 | El | Bimåler |  | T18 | A | AK45a | Mangler | Mangler | T18_kaelder.pdf | T18_kaelder.pdf

## Oversigt
Rækkenavne | Antal af Energiform
HAR
El | 1
Vand | 1
Varme | 1
KRO
El | 2
Vand | 1
Varme | 1
NYE
El | 2
Vand | 1
Varme | 1
SIG
El | 4
Vand | 2
Varme | 2
T18
El | 5
Vand | 5
Varme | 3
T86
El | 14
Vand | 4
Varme | 4
Hovedtotal | 54